Сведения о качестве питьевой воды за 2019 год  по результатам мониторинга  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

| Точка отбора/средний уровень показателя | запах | привкус | мутность | цветность | рН | Жесткость общая | Сухой остаток | Общее железо | марганец | термотолерантные бактерии | общ.колиформы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Вотча разводящая сеть (СКВ № 777) | не превыш. | не превыш. | 1,8 | не превыш. | не превыш. | не превыш. | не превыш | не превыш | не превыш. | не обнаружены | не обнаружены |