Сведения о качестве питьевой воды  разводящейся сети с. Вотча (скв № 777) за 2020 год  по результатам мониторинга  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

| Точка отбора/средний уровень показателя | запах | привкус | мутность | цветность | рН | Жесткость общая | Сухой остаток | бор | Общее железо | марганец | термотолерантные бактерии | общ.колиформы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2 балла | 2 | 1,5 | 20 | 6-9 | 7 | 1000 | 0,5 | 0,3мг/л | 0,1 | 0 | 0 |
| с. Вотча разводящая сеть (СКВ № 777) | не превыш. | не превыш. | 1,62 | не превыш. | не превыш. | не превыш. | не превыш | не превыш | 0,65 | не превыш. | не обнаружены | не обнаружены |